## Blatt1
Kalkulation ART-TEL 1.1 ENDLAGER im Salzkissen Möckow
Verfasser : Dipl.-Ing. Volker Goebel / Architekt / Version 0.1.2 / Stand 27.05.2016
Kapazität : 126.000 Asse-Überfässer auf flachen Waggons / bis 1.200.000 m3 möglich
Einlagerungs-Teufe : Mittelachse Lager-Tief-Tunnel bei -1.206 Metern im Tief-Salz
Basis : Vor-Entwurfs Zeichnungen ART-TEL der Planung 2015 - 2016
Kostenart | Menge | Angebot | Faktor | Summe | Bemerkungen | Zng.
Planungsbüro | 1 Jahr 2015 | Ing. Goebel | 200000 | 200000
Probebohrungen | 24 Stück | Prof. Dr. Reich | 2300000 | 55200000 | Kernbohrungen -1.750 m | N.N.
notw. Landkauf | 0,1 km2 bis 90 km2 |  |  | 50000000 | Zugangsgeb. Klein, Lager XL | vorh.
2x Hügelaufbauten | 0,071 km2 | Ing. Goebel | 55250000 | 110500000 | zu gross Dimensioniert !? | vorh.
2x Zugangsgebäude | 151.200 m3 |  | 780 | 236000000 | Prüfhalle, Zugangs-Halle | vorh.
externe Strassen | 10 km |  |  | 3000000 | neu, ertüchtigen
Stromanschluss | 2 |  |  | 6000000 | 20 kV Mittelsp.
interne Elektrik | über 30 km |  |  | 30000000 | grobe Position | N.N.
Wasseranschluss | 2 |  |  | 10000000 | 10 bar / DN 200
DB Gleisanschluss | 1 |  |  | 4000000 |  | z.T.
interne Gleise | Doppelgleis 30 km |  |  | 3000000 | auf DB Angebot warten | vorh.
Tunnelbohrmasch. | 2 Stück | Fa. Herrenknecht | 36000000 | 72000000 | Angebot HK abwarten | HK
Tunnelvortrieb | 26.000 m. | Fa. Herrenknecht | 52.000 €/m | 1352000000 |  | vorh.
Tunnelausbau | 26.000 m. |  | 25.000 €/m | 650000000 |  | vorh.
Bewetterung | 52.000 m. |  | 3.200 €/m | 182000000 | redundante Systeme | N.N.
Tube House Office | 1 | Ing. Goebel + FB | 3.500.000 € | 3500000 | on site office habitat | vorh.
Planungsbüros | diverse |  |  | 50000000 | div. Fachplaner
Genehmigungs-Geb. | diverse |  |  | 26000000 | Aufsichtsbehörden
Asse-Überfässer | 126.000 Stk. |  | 299 | 37674000 | nur Asse Reste = 25 % K. | M.M.
Abfindungen | 12.000 Anteile | Ing. Goebel | 50000 | 600000000 | redliche Kompensation
Flache Waggons | 1.200 Stück |  | 80000 | 100000000 | Bombardier und Andere | N.N.
Verkaufserlöse Salz | 2,94 Mio. m3 | ART-TEL | 110 | -332400000 | Asse BfS / Gorleben DBE
Unvorhersehbares | 25% |  |  | 812168500 | nicht wie Flughafen Berlin
Summe / Stand | Mai. 2016 |  |  | 4060842500
http://www.ing-goebel.de/bauweise-konrad-vs-art-tel-1-1/ |  |  |  | 4,0 Mrd. EUR